## Slide 1
AUTONÓM IDŐJÁRÁSMÉRŐ ÁLLOMÁS KÉSZÍTÉSE
Készítette: Bc. Tamás Csiba
Témavezető: László Marák, PhD.
2025

## Slide 2
Valós idejű, költséghatékony, helyi időjárási adatok biztosítása olyan helyeken is, ahol korábban nem volt elérhető.
Témaválasztás
Gyakorlati haszna
A klímaváltozás hatásainak megfigyelése és az ehhez szükséges adatok gyűjtése.
Aktualitás
Érdeklődés a beágyazott rendszerek és az elekronika iránt.
Indoklás

## Slide 3
A munka célja
Egy autonóm meteorológiai állomás tervezése és megvalósítása, amely képes a legfontosabb időjárási paraméterek mérésére és az adatok távoli továbbítására.
Felhő alapú alkalmazás
Autonóm működés
Önálló adatgyűjtés és továbbítás
A mért adatok tárolására és megjelenítésére

## Slide 4
Elméleti rész
Időjárási adatok és mérési módszereik
Időjárás mérésének- és előrejelzésének a fontossága a mezőgazdaságban
Kültéri mérőállomás tervezése
Időjárás mérésének története

## Slide 5
ESP-Wroom-32
Felhasznált eszközök
Mikrovezérlő
Hőmérséklet-, páratartalom- és légnyomásmérő szenzor
Szélsebességmérő
BME280
Anemométer

## Slide 6
GUVA-S12D
Felhasznált eszközök
UV szenzor
DFRobot Gravity Tipping Bucket Rainfall Sensor
Talajnedvességmérő
Csapadékmérő

## Slide 7
SIMCom A7672E
Felhasznált eszközök
4G SIM-modul
Napelemes töltésvezérlő és egy 9Ah ólomsavas akkumulátor
Fotovoltaikus cella
Töltésvezérlő és akkumulátor
50W-os napelem

## Slide 8
Időjárás-mérő állomás megépítése
Szenzorok rögzítése

## Slide 9
Időjárás-mérő állomás megépítése
Vezérlés bekötése

## Slide 10
Időjárás-mérő állomás megépítése
Elkészült időjárás-mérő állomás

## Slide 11
Szoftveres megvalósítás
loop()
Frissíti az időt az updateTime() függvénnyel másodpercenként, begyűjti az adatokat a szenzoroktól percenként a collectSensorData() függvénnyel és óránként továbbítja a webszerverre a Sim modul segítségével a sendAllSensorData() függvény meghívásával
prepareJSON()
sendAllSensorData()
HTTP post kérést küld a webszerverre AT parancsok segítségével az erre szolgáló sendATCommand() függvénnyel
ESP32 programkód
Fejlesztői környezet
Arduino IDE
Setup()
Kommunikáció beállítása a szenzorokkal
Idő lekérése a SIM modulallal
Globális változók inicializálása
collectSensorData() függvényben hívódik meg, a begyűjtött adatokból egy JSON tömböt alakít ki és ezt a tömböt továbbítja a sendAllSensorData() függvénnyel

## Slide 12
Szoftveres megvalósítás
WeatherReportController
Az időjárási adatok fogadásáért, azok ellenőrzéséért, mentéséért és a tárolt adatok lekérdezéséért felelős kontroller
ReceiveData
GET végpontok
Lekérdezzük velük az adatbázisban tárolt időjárási adatokat és ábrázoljuk őket különböző HTML oldalakon
Backend programkód
Webszerver
Amazon Lightsail-en futó .NET alapú ASP.NET Core Web API webszerver
Adatbázis
SQLite adatbázis - WeatherData adatmodell - tárolja az összes mért adatot
POST végpont fogadja az időjárás adatokat JSON formátumban a szerverre

## Slide 13
Szoftveres megvalósítás
fetchWeatherData()
JavaScript függvény felelős az adatlekérésért az API-ból. A fetch() API segítségével az alkalmazás lekéri a legfrissebb időjárási adatokat a GET végpontokból
Chart.js
Frontend programkód
Frontend célja
A backend API végpontjaiból dinamikusan betölti és jól strukturált formában jeleníti meg a felhasználónak a mért időjárási adatokat
CSS, Bootsrap
A felhasználói élmény javítása érdekében. Vizuálisan elrendezett és jól olvasható formában jelenjenek meg az oldalak
Grafikon, amely egy megtervezett, interaktív diagramot jelenít meg az adott napi mért időjárási adatokról

## Slide 14
Főoldal

## Slide 15
Az egyes időjárási adatok oldalai

## Slide 16
Összes adat ábrázolása

## Slide 17
Összegzés
Sikeresen megterveztünk és megvalósítottunk egy autonóm időjárás-mérő állomást.
A mért adatok távolról továbbításra kerülnek egy felhő alapú alkalmazásba.
A felhasználók számára a mért adatok vizuálisan is megjelennek grafikonok és egy táblázat formájában.
A projektünk valós idejű időjárási adatokat biztosít, amely hozzájárulhat a klímaváltozás hatásainak megfigyeléséhez
Az állomás képes az időjárási paraméterek mérésére

## Slide 18
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET
http://35.159.30.117:8080/index.html

## Slide 19
Témavezetői- és Opponensi kérdések
Hogyan tudná több fizikai ponton telepített rendszereinek adatai alapján becsülni a rövidtávú időjárás alakulását?
Milyen feladatokat kellene megoldani a sorozatgyártáshoz?